[image: image1.jpg]


                                               
                                              г. Владивосток (офис), ул. Посьетская, 10, т./ф.: (423) 241-21-14 

                                                     п. Раздольное (завод-изготовитель), ул. Горького 2а, т.ф.: (423) 239-39-66
    e-mail: sale@silbet.ru         Часы работы: пн.-чт. 08.00-17.00, пт. 08.00-16.00, обед 12.00-13.00                                                   
    www. silbet.com
                                                                                                                                                           «07» июля 2026г.
ООО «СИЛ БЕТ» предлагает Вашему вниманию свою продукцию – газобетонные блоки:  
	Тип  блока
	Размеры в мм.
	Вес 1 блока. кг.
	Кол-во блоков на поддоне
	Кол-во блоков в 1м3
	Объем 1 поддона
	Вес нетто 1 поддона, кг.
	Цена 1

блока в руб.
D500/D600
	Цена 1м3

Блоков
D500/D600
	Цена 1 поддона

блоков1,037/1.245м3
D500/D600

	
	длина
	высота
	ширина
	500
	600
	
	
	
	500
	600
	
	
	

	Стеновые блоки (комплект + клей С-41 летний 60кг.)

D500,600 В2,5/3,5
	600
	288
	200
	22,5
	26,9
	36шт. (П1)
	28,9шт.
	1,245 м³
	808
	970
	410
	11833р.


	14732р./14732р.

	
	600
	288
	250
	28,0
	32,5
	24 шт. (П1)
	23,14шт.
	1,037 м³
	673
	780
	511
	
	12271р./12271р.

	
	600
	288
	300
	33,7
	40,4
	24 шт. (П1)
	19,2шт.
	1,245 м³
	808
	970
	616
	
	14732р.

	
	600
	288
	400
	44,9
	53,9
	18 шт. (П1)
	14,4шт.
	1,245 м³
	808
	970
	822
	
	

	Перегородочные

блоки (комплект +

клей С-41PRO 50кг.)

D600 В2,5-3,5
	600
	288
	100
	11,2
	13,5
	72 шт. (П1)
	57,8шт.
	1,245 м³
	808
	970
	219
	12648 р.


	15747р.



	
	600
	200
	144
	11,2
	13,5
	72 шт. (П1)
	57,8шт.
	1,245 м³
	808
	970
	219
	
	

	О-образные
блоки
D600, В3,5
	Ø140/600
	288
	200
	-
	20,1
	-
	-
	1,245 м³
	-
	970
	693
	-
	-

	
	Ø160/600
	200
	288
	-
	20,1
	-
	-
	1,245 м³
	-
	970
	753
	-
	-

	
	Ø160/600
	288
	400
	-
	41,7
	-
	-
	1,245 м³
	-
	970
	1476
	-
	-

	
	Ø250/600
	288
	400
	-
	41,7
	-
	-
	1,245 м³
	-
	970
	1476
	-
	-

	U-образные

блоки

D600, В3,5
	600
	288
	200
	-
	20,1
	-
	-
	1,245 м³
	-
	970
	835
	-
	-

	
	600
	288
	300
	-
	17,4
	-
	-
	1,245 м³
	-
	970
	1111
	-
	-

	
	600
	288
	400
	-
	41,7
	-
	-
	1,245 м³
	-
	970
	1386
	-
	-

	
	500
	288
	200
	-
	16,7
	-
	-
	1,037 м³
	-
	780
	715
	-
	-

	
	500
	200
	288
	-
	14,5
	-
	-
	1,037 м³
	-
	780
	715
	-
	-

	
	500
	288
	400
	-
	34,7
	-
	-
	1,037 м³
	-
	780
	1331
	-
	-


СКИДКА 1% - с единовременной оплаты объёма 70м3 (цена D500/D-600 11715р. /12522 (перег.) руб./м3)
СКИДКА 2% - с единовременной оплаты объёма 100м3 (цена D500/D-600 11596р. /12395 (перег.) руб./м3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стеновые блоки из ячеистого бетона по ГОСТ  31360 – 2007
1. Плотность (объёмная масса) – 500/600 кг/м3, прочность на сжатие В2,5/3,5
2. Морозостойкойсть – F100 
     3. Усадка при высыхании – 0,23 мм/м  

     4. Теплопроводность в сухом состоянии: D500 - 0,116 Вт/м0С, D600 - 0,139 Вт/м0С

     5. Паропроницаемость: D500 - 0,18 мг/м ч П, D600 - 0,163 мг/м ч П
     6. Предел огнестойкости: D500 - не менее REI 240, D600 - не менее REI 240      
[image: image2.jpg]la3o6eToHHbIe U-06pa3Hble 6roku
npeaHasHayeHbl Ans opMUpoBaHNs
nepemblyeK OKOHHBIX U ABEPHBIX
NPOEeMOB, MOHOMUTHOIO MOSICa KECTKOCTM
onop nog, nepekpbITUs. [My6uHa
onvpanus U-6rokoB Ha CTeHy [omkHa

6bITb He MeHee 200 MMm.

- 604180

60

200

—120—

U-Gnox 300

501100

]

50

145

180

754

288

160

U-Gnox 200

300

200

288

160

400



                                                                                                Газобетонные перемычки:
 
	Длина, мм.
	Высота, мм.
	Ширина, мм.
	Цена 1шт.

	2592
	288
	          300
	           7573р.

	2592
	288
	200
	5027р.

	1730
	288
	400
	4142р.

	1730
	288
	300
	3982р.

	1730
	288
	200
	3262р.


	Длина, мм.
	Высота, мм.
	Ширина, мм.
	Цена 1шт.

	1730
	288
	          100
	           2992р.

	1440
	288
	200
	2651р.

	860
	288
	200
	1650р.

	860
	200
	600
	2244р.


[image: image3.jpg]I'azo0eTonnble O-00pa3Hbie 010KU
[Ipenna3nadeHs! 11 BO3BEACHUS JHIMOXOJ0B U BEHTWISILIMOHHBIX KaHAJIOB HE
Hapymasi OfIHOPOJHOCTHU KITaIKH.

. 9140 ) 100
8 3
150 450 150 450
600 600
g ey g 250
8
8 K ®
&
g &

150 450 300 300

600 600




